TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AKADEMİK BİRİMİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
AKADEMİK BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
86788
: 24/933
Alım No
:
:
:
:
21.05.2024
23.05.2024

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
"ŞEKER STRİBİ.
60.000,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

        1-  KALEM:ŞEKER ÖLÇÜM STRİBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

A)CİHAZ ÖZELLİKLERİ  
            
1)	Cihaz kapiller ve venöz kanda ölçüm yapabilmelidir.
2)	Cihazın ölçüm aralığı geniş (20-550mq/dl) olmalıdır.
3)	Cihaz az miktarda kan ile (2-4µl) ölçüm yapabilmelidir.
4)	Cihazın şeker ölçüm süresi en çok 10 saniye olmalıdır.
5)	En az son 25 ölçümü hafızada tutmalıdır. 
6)	Cihaz açık kaldığında otomatik kapanmalıdır.
7)	Cihaz pille çalışmalı ve bir pil ile en az 1000 ölçüm yapabilmelidir. 
8)	Cihazın kullanım süresi içinde gerekli pil 24 saat içinde firma tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.
9)	Cihaz üst üste 2 ve daha fazla sayıda ölçüm yaptığında ölçüm sonuçları arasında tutarlılık olmalı. (%5’lik sapma kabul edilir.)
10)	Cihaz küçük, taşınması kolay olmalıdır.  
11)	Cihaz 10-40 C arasındaki çevre ısılarında doğru sonuç verebilmelidir.
12)	Cihazın hassasiyeti hastanemiz laboratuar değerleriyle karşılaştırıldığında sonuçların tutarlılığı tarafımızdan test edilmeli (± %15 sapma kabul edilebilir.
13)	Ölçüm sırasında cihaz hareket ettirildiğinde ölçüm sonucu değişmemelidir.
14)	Cihaz elektromanyetik özellik gösteren aletlerden etkilenmemelidir.
15)	Cihaz biosensör teknik veya yeni jenerasyon fotometrik yöntem ile ölçüm yapabilir olmalıdır.
16)	Cihaz bozulmalarında, firma 48 saat içinde cihaz tamir edilemez ise yenisi ile değiştirilmelidir.
17)	Cihazın ekranı yeterli büyüklükte ve kolay okunabilir olmalıdır.
18)	Cihazlara ait kontrol sıvısı, kontrol stribi (her cihaza 100 adet strip ve yetecek kadar kontrol sıvısı) firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
19)	Cihaz enterferans etki gösteren maddelerin (glukoz olmadığı halde glukoz gibi reaksiyona giren) ölçüm sonucuna etkisini ortadan kaldırabilmelidir.

20)	Damla kanla çalışabilmeli (Striple çalışabilmeli) 
21)	Cihaz %20-70 hemotokrit aralığında güvenli sonuç vermelidir. 

B)STRİP ÖZELLİKLERİ
22)	Ölçüm sırasında ölçüm çubuğuna damlatılan kanın silinmesine gerek olmayan bir cihaz olmalıdır.
23)	Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemelidir.
24)	Kan stribe kolayca çekilebilmelidir.
25)	Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir.
26)	Striplerin kanla temas eden ucu ölçüm sırasında cihazın dışında kalmalıdır. 
27)	Stripler 3 mikro litre gibi çok az bir kanla çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. 
28)	Firma, kutuların kaçlık olduğuna bakılmaksızın (25’lik,50’lik kutu) striplerle beraber 200 (İkiyüz) adet şeker ölçüm cihazını ücretsiz teslim etmelidir.
29)	Şeker ölçüm stripleri açıldıktan sonra en az 60 gün kullanılabilmeli.
30)	Şeker ölçüm striplerinin Kod-Chip numaraları her stripin içinde bulunduğu kutu üzerinde yazılı olmalıdır.
31)	Değerlendirmede Strip birim fiyatı esas alınacaktır. 
32)	Stripler: kapiller, arteriyel, venöz ve neonatal tam kan örneğinde güvenilir sonuçlar vermelidir
33)	Her kutuda kalibrasyon çubuğu olmalıdır ve kalibrasyonu kolay, basit olmalıdır, kalibrasyon için strip harcanmamalıdır. 
34)	Striplerin teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl raf ömrü olmalıdır. İhaleyi kazanan firma mevcut striplerin kullanılamaması durumunda, son kullanım tarihine 4 ay kala idarenin durumu firmaya yazılı olarak bildirmesi üzerine daha uzun miyadlı aynı ürün ile değiştirmelidir. 
35)	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
36)	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
37)	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
38)	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
39)	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
40)	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
41)	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
42)	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
43)	TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
44)	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır
45)	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
46)	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 3 (üç) paket strip ve 3 adet cihaz  numuneyi 3 (üç)gün içinde  ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
47)	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
48)	-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır

1
Sayfa