TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
87153
: 24/1363
Alım No
:
:
:
:
03.07.2024
05.07.2024
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, BALONLU 3,5MM
20,00
ADET
1
OR2560 -   126.33
KATETER CAPD TENKOFF (KALICI) YENİDOĞAN
10,00
ADET
2
NF1023 -   899.46
GEÇİCİ PERİTON DİYALİZ KATETERİ 12F 30CM
25,00
ADET
3
NF1024 -   365.51
DİJİTAL TERMOMETRE COVER
10.000,00
ADET
4

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

T14132

GEÇİCİ NEONATAL PERİTON DİYALİZ SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ(SUT KODU: NF1024)

1.	Kateter periton diyaliz amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Kateter pediatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
3.	Kateter 12 Fr. 30 cm. ölçülerinde olmalıdır.
4.	Kateter ucunun 4 cm.’lik kısmında 32 adet yan deliği bulunmalıdır.
5.	Kateter PP( Polypropylene) materyalinden yapılmış olmalıdır.
6.	Kateter seti içinde:
a.	1 adet çok delikli PP Geçici Periton diyaliz kateteri
b.	1 adet paslanmaz çelik stylet
c.	1 adet klempli ve ek bir medikasyon için enjeksiyon portlu connecting tube bulunmalıdır.
7.	Malzeme orijinal steril ambalajında yer almalıdır.
8.	Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.
9.	2010 sağlık Uygulama Tebliği gereği, ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10.	01.04.20210 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (varise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (imzalı/kaşeli) yer alması gerekmektedir.
11.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
12.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
13.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi gösteren etiketi bulunmalıdır.
14.	Ambalajlar üzerinde T.C Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
15.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
16.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
17.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ(SUT KODU:OR2550)

1.	Termoplastik, Non-toksik, termosensitif şeffaf PVC’den imal edilmiş olmalıdır.
2.	Kanülün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak mavi çizgi (Blue-Line) tüp boyunca izlenebilmelidir.
3.	Tespit kanatları, maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
4.	Kanülün içindeki mandren (obturator), kanülle tam uyumlu olmalı ve sağa ya da sola çevrilerek çıkarılmalıdır.
5.	Kanül kaflı olmalıdır. Kafın yapısı özel şekilli olup trakeaya zarar vermeyen bir yapıda olmalıdır.
6.	15 mm’lik tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır.
7.	Steril tekli paketlerde bulunmalıdır. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
8.	ŞARTNAME trakeostomi kanülü no: 3F – 3,5F – 4F – 4,5F – 5F – 5,5F – 6F – 6,5F için aynıdır.
9.	Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.
10.	2010 sağlık Uygulama Tebliği gereği, ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11.	01.04.20210 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (varise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (imzalı/kaşeli) yer alması gerekmektedir.
12.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
13.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
14.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi gösteren etiketi bulunmalıdır.
15.	Ambalajlar üzerinde T.C Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
16.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
17.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
18.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.

T12545

Periton Kateter 31 cm Tenckhoff Teknik Şartnamesi(SUT KODU: NF1023)
1- Kateter Silikon malzemeden üretilmiş olup 31cm uzunlukta olmalıdır.
2- Kateter Radyoopak özellikte şerit içermelidir.
3- Kateter tek cuff’lı ve vücut içinde kalan kısım düz olmalıdır.

4- Kateterin gövde kısmı düz olmalıdır.
5- Kateterin cufflarının genişliği 0.75cm olmalıdır.
6- Kateterin vücut içinde kalan kısımları bol delikli olmalıdır.
7- Vücut içindeki delikli kısım 3cm olmalıdır.
8- Kateter steril olmalı ve paket içinde 1 adet kateter, 1 adet beta cap klemp 1 adet beta cap adaptör ve 1 adet cap olmalıdır.
9- Ambalajın üzerinde son kullanma tarihi vb bilgiler yer almalıdır.
10- Kateterler en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
11- Kateter uzunluk ile ilgili değerler broşür ile belirtilmelidir.
12-Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

13.	2010 sağlık Uygulama Tebliği gereği, ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14.	01.04.20210 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (varise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (imzalı/kaşeli) yer alması gerekmektedir.
15.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
16.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
17.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi gösteren etiketi bulunmalıdır.
18.	Ambalajlar üzerinde T.C Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
19.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
20.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
21.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.

T10350

Digital Termometre Cover (Kılıf) Teknik Şartnamesi

1- Coverler rectal, oral ve aksilller ölçüm yapabilmelidir.
2- Coverler hem yetişkin hem de pediatrik ölçüm yapabilir nitelikte olmalıdır.
3- Isı probunun kontaminasyonu önlemek için tek kullanımlık  olmalıdır. Bu cover probun arkasında bulunan buton vasıtasıyla el değmeden çıkartılabilmelidir.
4- Isı probunun cover ları 25’lik paketlerde olmalıdır.
5- Cover Kliniğimizde kullanılan Welch Allyn Suretemp Plus 692 cihazda kullanıma uygun olmalıdır.

6.	2010 sağlık Uygulama Tebliği gereği, ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7.	01.04.20210 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (varise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (imzalı/kaşeli) yer alması gerekmektedir.
8.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
9.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
10.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi gösteren etiketi bulunmalıdır.
11.	Ambalajlar üzerinde T.C Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
12.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
13.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
14.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
15.	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa