TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
87320
: 24/1322
Alım No
:
:
:
:
28.06.2024
03.07.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
SPECT GAMA KAMERA (PARÇA HARİÇ) BAKIMI
1,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr    (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

87320 SPECT GAMA KAMERA (PARÇA HARİÇ) BAKIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

	Konu: Hastanemiz Nükleer Tıp Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren Gama Alıcı, Tarayıcı (imalatçı: Mediso, model: Anyscan-S, seri no: AS-403138-S) cihazının ayarlarının ve periyodik bakımlarının yapılması, tüm işlerlik testlerinin ve fonksiyonlarının kontrolü ve arızaların tespiti ve parça hariç kapsamda giderilmesi ve mühendislik hizmetlerinin verilmesi işidir. Sözleşme, onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçerli olacaktır. Sisteme bağlı olarak bulunan yan birimlerin (UPS, sistem ve ortam klimaları, vb.) bakım onarım hizmetleri ile yedek parçaları sözleşme kapsamına dâhil değildir. Ancak tek seferlik söz konusu cihazın arızalı olan BodyCounter donanımının onarımı sözleşme kapsamına dâhildir. Arızalı parçanın onarımı yapılamaması durumunda ise donanım için yüklenici firmanın teknik servis raporu doğrultusunda kurumumuzca ayrıca BodyCounter temini istemi yapılacaktır.

1.	Yüklenici mukavele süresince periyodik koruyucu bakım ziyaretlerinde bulunacaktır. Söz konusu ziyaretler çalışma saatleri esnasında İdare ve Yüklenici arasında anlaşmaya varılacak olan bir zaman tarifesine uygun olarak yapılacaktır. Bakım hizmetleri mesai günleri esnasında, yani Pazartesi’den Cuma’ya kadar saat 08:00 ile 17:00 arasında tatbik edilecektir (Bu mukavelede normal çalışma saatleri diye anılmaktadır). Cumartesi, Pazar, bayram ve resmi tatil günleri iş günü olarak dikkate alınmayacaktır.
2.	Teklif verecek firma, sözleşme konusu cihazın Bakım-Onarım ve ayarları esnasında kullanılacak ve cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış Servis Manuelinde belirtilen tüm ölçüm ve test cihazlarına sahip olacaktır ve gerektiğinde idare’ye ibraz edecektir.
3.	Koruyucu ve düzeltici bakımda periyodik ayarlama ve testler Üretici firmanın spesifikasyonuna uygun olarak ifa edilecektir. Yüklenici her servis ziyaretinden sonra müşteriye, yapılan işleri ve tedarik edilmiş olan herhangi bir yedek parçayı belirten bir servis raporu ibraz edecektir. İdare yetkilisine de imzalatılacak bu raporun bir nüshası idareye verilecektir. İdarenin cihaz mahalline sözleşme süresince eşit aralıklarla yıllık 2 (İki) adet ana bakım yapılacaktır.
4.	Bakım-onarım sonucunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
5.	Herhangi bir zamanda cihazın teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, Üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları "arıza" olarak kabul edilecektir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.
6.	Yüklenici, İdare yetkilisinin sözleşmede yazılı olan tebligat adresi, telefonu veya faks’ına Yüklenicinin mesai saatleri içerisinde (Pazartesi-Cuma 08:00-17:00 arası; Resmi tatiller ve dini bayramlar hariç) yapmış olduğu bildirimi takiben en geç 1 (bir) iş günü içerisinde müdahale edecek; Parça değişiminin gerekmediği durumlarda 2 (iki) iş günü içerisinde arızayı giderecektir.
7.	Arızaların giderilmesi için parça gerekmesi durumunda ise yüklenici; gerekli olan malzemenin adı ve adedini teknik servis raporunda belirtecek ve idare’ye teklif gönderecektir. İdare’nin teklifi kabul ettiğini belirten sipariş yazısının yükleniciye ulaşmasını ve proforma faturadaki hususları yerine getirmesini müteakip teklif şartlarında belirtilen teslim süresi içerisinde malzeme teslim edilecektir. Teslim süresi, resmi kurumlarca ithalatı kısıtlı ya da özel izne tabi yedek parçalar gerektiği durumlarda yüklenicinin bu durumu belgelendirmesi ile idare tarafından uzatılacaktır.
8.	İdare, sözleşme süresi boyunca Sistem' in Yüklenici personeli dışında bir diğer yüklenici veya şahsa bakım ve onarımını yaptırmayacak, aksi takdirde, cihazda oluşabilecek maddi ve manevi tüm hasarlardan yüklenicinin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
9.	Doğal felaketler, yangın, sel vb. mücbir sebepler ve elektrik ve su kesintileri veya montaj değişiklikleri veyahut cihazların yanlış kullanılması dolayısıyla yüklenicinin kontrolü dışında meydana gelebilecek maddi ve manevi hasarlardan yüklenici sorumlu değildir. Böyle bir hasar durumunda, hasar tespiti yüklenici yetkilisi tarafından yapılacak ve bu konu ile ilgili tüm masrafların İdare tarafından ödenmesi kaydı ile Yüklenici arızanın giderilmesine çalışacaktır. Bu süre içerisinde, Cihazın çalışır halde bulundurulamamasından Yüklenici sorumlu tutulmayacaktır.
10.	Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
11.	Yüklenici mevcut sistemlerdeki bakım hizmetlerine yönelik veya sistemin çalışma ömrünün uzatılması amacı ile elinden gelen çabayı gösterecek, bu çalışmalarda en gelişmiş teknoloji ile en kaliteli materyal ve en yüksek kalite kontrol parametreleri kullanarak gerçekleştirmek için çaba sarf edecektir.
12.	Yüklenici firma; ilgili cihazda mevcutsa üretici firmanın gönderdiği tüm yazılım güncellemeleri (update) ve modifikasyonlarını ücretsiz olarak sisteme uygulamakla yükümlüdür.
13.	6 (altı) ayda bir yapılacak bakımları müteakip yıllık eşit miktarda 2 (iki) adet bakım onarım faturası kesilecektir.
14.	Radyasyon kaynağı durumunda olan cihazlar için bu cihazlarla çalışılabilmesi, bakım, onarım ve montaj için olması gereken TAEK lisansı (TAEK lisansı gereken cihaz grubu için) Yükleniciye ait olmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır. Alt yüklenicilerden alınan belgeler kabul edilmeyecektir.
15.	Yüklenici firma hastanemize geldikten sonra, hastanemiz biyomedikal birimi personeli refakatinde ilgili cihaza müdahale edecektir. Müdahale sonrasında servis raporu düzenlenecek ve biyomedikal birimimize verilecektir. Servis işleminin yapılması esnasında, biyomedikal birimi personellerine haber verilmemesi durumunda servis hizmeti sonrasında kesilecek olan faturanın hizmet muayene onayı yapılmayacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa