TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
88281
: 24/1936
Alım No
:
:
:
:
16.09.2024
18.09.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
BUTON
18,00
ADET
1
SİLİKON PATEN
30,00
ADET
2
KEMİK PATEN
20,00
ADET
3
BUTON TAKIMI
1,00
TAKIM
4

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

. 

ASANSÖR ÇAĞRI BUTONU ŞARTNAMESİ
Asansör çağrı butonu özellikleri: butonların koruma sınıfı en 81-71 antivandal kasıtlı tahribata karşı dayanıklı olacak ,kullanım ömrü (1.000.000 çağrı buton basma sayısı ) olacak  manzemesi 304 kalite paslanmaz olacak butonlar kabartmalı ve braille alfabeli rakam ve yazılar şeklinde olacak. Çağrı düğmeleri basıldığını gösteren mikro hareketli (2mm) hassasiyetinde düğme aydınlatması bulunacaktır, hazır tesisat ve normal tesisata uygun olacak mevcut asansörlerde hiç bir değişiklik yapılmadan uyum sağlayıp  asansörleri sorunsuz  çalıştıracak  (orjinal butonların aynısı olacaktır)      

Hazır tesisat kabin içi butonlar :-1,0,1,2,3,4,  şeklinde 1 adet olacak
Hazır tesisat butonlar: 3 adet iniş yönlü /3 adet çıkış yönlü olacak
Normal tesisat butonlar: 3 adet iniş yönlü /3 adet çıkış yönlü olacak
Hazır tesisat  3 duraklı iç kaset düğme takımı 

Malzeme orijinali ile birebir aynı olacaktır. Numuneye bakılıp teklif verilecektir.
ASANSÖR SİLİKONLU PATEN ŞARTNAMESİ
Asansör kabin raylarında kullanılmak üzere paten özellikleri;
90’lık kabin raylarında kullanılacaktır.
30 adet Silikonlu paten olacaktır.
Malzeme orijinali ile birebir aynı olacaktır. Numuneye bakılıp teklif verilecektir.
ASANSÖR KEMİK PATEN ŞARTNAMESİ
Asansör kabin raylarında kullanılmak üzere paten özellikleri;
90’lık kabin raylarında kullanılacaktır.
20 adet Kemik paten olacaktır.
Malzeme orijinali ile birebir aynı olacaktır. Numuneye bakılıp teklif verilecektir.
ASANSÖR BUTON TAKIMI ŞARTNAMESİ
Asansör çağrı butonu özellikleri: butonların koruma sınıfı en 81-71 antivandal kasıtlı tahribata karşı dayanıklı olacak ,kullanım ömrü (1.000.000 çağrı buton basma sayısı ) olacak  manzemesi 304 kalite paslanmaz olacak butonlar kabartmalı ve braille alfabeli rakam ve yazılar şeklinde olacak. Çağrı düğmeleri basıldığını gösteren mikro hareketli (2mm) hassasiyetinde düğme aydınlatması bulunacaktır, hazır tesisat ve normal tesisata uygun olacak mevcut asansörlerde hiç bir değişiklik yapılmadan uyum sağlayıp  asansörleri sorunsuz  çalıştıracak  (orjinal butonların aynısı olacaktır
Hazır tesisat  3 duraklı iç kaset düğme takımı 

Malzeme orijinali ile birebir aynı olacaktır. Numuneye bakılıp teklif verilecektir

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa