TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
89552
: 24/2283
Alım No
:
:
:
:
07.11.2024
11.11.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
HIDROJEN PEROKSIT CIHAZI (H202) BAKIMI  (YILLIK PARÇA HARİÇ)
1,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

89552 HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI (H2O2) BAKIMI
(YILLIK PARÇA HARİÇ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

A.	TEKLİF DOSYASINDA İSTENEN BELGELER
1.	Teklif verecek olan firmaların, hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan Casp Marka 120 Model cihazın üreticisinden veya Türkiye Distribütör Yetkili Bayisi’ nden alınmış yetki belgelerine sahip olmaları ve bu belgeleri teklif dosyalarında kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.
2.	Yüklenici fiyat teklifi ile birlikte yedek parça fiyat listesi vermesi gerekmektedir.
3.	Üretici firmadan alınmış ilgili cihaza ait teknik eğitim sertifikası
4.	Teklif esnasında cihaza ait yedek parça listesi ve bunların bedellerine ilişkin bir liste teklif dosyasında yer alacaktır

B.	PERİYODİK BAKIM / ONARIM GÜN VE SAATLERİ
1.	Yüklenici teklif ettiği cihaz için koruyucu bakım sürelerini ve periyodlarını içeren ayrıntılı bir yıllık bakım tarihlerini gösterir bakım programı ve bakım protokolü (Üretici firmaca cihaza özgü periyodik bakımlar için vazgeçilmez iş ve işlemler listesi) hazırlayacak, söz konusu programın bir kopyasını hastanemiz Satın alma birimine, bir kopyasını Ameliyathane Biyomedikal Birimine vererek onayı alınacak ve uygulamaya konulacaktır. Ara müdahaleler bakım sürecini etkilemeyecektir.
2.	Yüklenici, periyodik bakım için yapılacak işleri daha önceden belirleyerek Ameliyathane Biyomedikal Birimine yazılı olarak bildirecektir.

C.	SERVİS HİZMETLERİ
1.	Cihaza yapılacak her türlü müdahalede Hastanemiz Ameliyathane Biyomedikal Birimi personeli eşliğinde, yüklenici firmanın söz konusu cihaza müdahale edecek yetki belgesi olan ve cihaz üzerinde eğitim almış sertifikalı personeli tarafından gerçekleştirilmeli ve işlem hakkında teknik rapor düzenlenerek Ameliyathane Biyomedikal Birimine ve klinik yetkililerine teslim edilmelidir.
2.	Ameliyathane Biyomedikal Biriminin gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmeyecektir.
3.	Yüklenici firma, cihazda yapılacak güncellemelerle ilgili kullanıcı eğitimi verilmesi istenirse, bu eğitim için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
4.	Her türlü müdahale ve bakıma müteakip bir servis raporu düzenlenecek, arıza bildirim tarihi, arızalı cihaz ile ilgili bilgiler (marka, model, seri no, vs.), arızanın tanımı yapılan ve/veya yapılacak işler, değiştirilen yedek parçalar, işe başlama ve bitirme zamanları bu raporda ayrıntılı olarak belirtilecektir. Bu rapor kullanıcıya ve Ameliyathane Biyomedikal Biriminde yetkili teknik personele imzalatılarak bir nüshası Ameliyathane Biyomedikal Birimine, bir nüshası ilgili birime ve diğer nüshası ise (fatura dönemine kadar ne kadar rapor varsa) fatura zamanı İdareye teslim edilecektir.

5.	Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var olan işlevlerin iptali veya oluşan yeni bir arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu durumda her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanarak cihaz tarafımıza faal şekilde teslim edilecektir. Fonksiyon kaybından oluşan bu arızalarla ilgili yedek parça gereksinimleri yüklenici firma tarafından hiçbir bedel ödenmeden takılacaktır.
6.	Arızanın acil olarak giderilmesi veya tespit edilmesi gereken durumlarında yüklenici mesai saatleri dışında çalışmayı kabul eder, ayrıca yüklenici kendi isteğiyle mesai saatleri dışında veya hafta sonu, bayram ve resmi tatil günlerinde çalışırsa; arızayı giderme çalışmaları nedeniyle tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında çalışmak zorunda kalırsa veya çalışma uzar ve mesai saatleri dışına taşarsa, bu mesai saatleri dışındaki çalışmalar için; hiçbir şekilde ek ücret ödenmeyecektir.
7.	Cihazda fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işleri bitmemiş sayılacaktır.
8.	Servis hizmeti sonunda, cihazın çalışma performansları test edilerek cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
9.	Onarılacak cihaz / sistem ve parçalarının bakımı hastanemiz bünyesinde yapılmalıdır.
10.	Yüklenici her türlü can ve mal güvenliğini tedbirlerini almak zorundadır. Bununla ilgili kurumumuz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.
11.	Yüklenici bakım faaliyetlerinde cihaz/ürün/sistemin elektrik güvenlik testlerini yapmalıdır.
12.	Cihaz / sistemlerin bakım ve onarımından tümüyle firma elemanları sorumlu olacaktır.
13.	Bakım onarım esnasında firma elemanlarınca kırılan, bozulan ve tahrip edilen cihaz parçalarını firma ücretsiz temin edecektir.

D.	ARIZAYA MÜDAHALE
1.	Herhangi bir zamanda cihazın  fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları arıza olarak kabul edilecektir. Yüklenici bu arızalara bakmakla yükümlüdür.
2.	Cihazda herhangi bir arıza olması durumunda Ameliyathane Biyomedikal Birimi durumu mesai saatlerini gözetmeksizin yükleniciye telefon, cep telefonu, faks veya e-mail ile bildirilecek, yüklenici sözleşme şartlarına uygun olarak 24 (yirmidört) saat içerisinde arızaya müdahale ederek arızanın nedenini tespit etmek zorundadır.
3.	Müdahale süresinden itibaren yedek parça ihtiyacı yok ise en geç 12 (oniki) saat içerisinde arıza giderilmelidir. Ancak, bakım onarımın uzaması gerektiği durumlarda, idareye yazılı olarak bildirmek şartıyla, idarenin bilgisi ve onayı doğrultusunda bu süre uzatılabilir. 
4.	Cihazın arızası durumunda yedek parça değişimi gerekiyorsa, gerekli olan yedek parça Yüklenici tarafından servis raporunda belirtilecek olup hastanemiz tarafından temin edilecek yedek parça firma tarafından cihaza monte edilecektir.
5.	İstenildiğinde teknik bilgi, destek ve gerekli doküman Ameliyathane Biyomedikal Birimine verilecektir
6.	Tüm kalibrasyonlarda kullanılacak gerekli donanım ve cihazlar firma tarafından temin edilecektir.

E.	CEZAİ HÜKÜMLER
1.	İdare, sözleşme kapsamındaki cihazda yapılacak tüm bakım, onarım ve kalibrasyonların yüklenici firma tarafından yapılacağını garanti eder. Ancak yüklenici firma sözleşmede taahhüt ettiği sürelerde servis talebini karşılayamadığında hizmetin aksamasına sebebiyet verilmemesi için idare söz konusu bakımı yüklenicinin dışında başka bir şirkete yaptırmaya hak kazanacaktır. Bu durumda yapılan tüm harcamaların bedeli yükleniciden tahsil edilecektir.
2.	Cihazın iş bu sözleşmenin eki olan bakım programında taahhüt ettiği periyodik bakımın yapılmadığının tespitinde, ilgili döneme ait bakım ücretinin tamamı ödenmeyecektir.
3.	Sözleşme yapılan cihaz ve buna bağlı alt ünitelerde; idare sözleşme döneminin herhangi bir tarihinde cihazın hizmet dışı kalmasına karar verir ve bu kararını yükleniciye yazılı olarak bildirir ise, bu cihazın hizmet dışı kaldığı tarihten sonraki bakım ücretleri ödenmeyecektir.

F.	TEKNİK ÖZELLİKLER
1.	Yüklenici, sözleşme kapsamındaki cihaza 1 ( Bir ) yıl üzerinden  6 ( Altı ) sefer  veya  300 (Üçyüz) döngüde bir (hangisi şart önce sağlanırsa) bakım yapacaktır .
2.	Cihazın bakımı esnasında aşağıda belirtilen iş ve işlemler bedelsiz olarak yapılacaktır;
a-	1 ( Bir ) adet vakum minör kit değişimi
b-	1 ( Bir ) adet yağ filtre değişimi
c-	4 ( Dört ) adet hepa filtre değişimi
d-	3 (Üç) litre vakum yağı değişimi
	e-   Kapı Contası değişimi
e-	Kazan temizliği 
f-	Enjeksiyon hücre temizliği
g-	Kalibrasyon hizmeti

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa