TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
90527
: 24/2502
Alım No
:
:
:
:
16.12.2024
19.12.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
GÖĞÜS KEMERİ (ERGOLİNE)
5,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

90527 GÖĞÜS KEMERİ (ERGOLINE)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)	Teklif verilen göğüs kemeri, hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ nde bulunan Arctic Sun marka Medivance model hipotermi cihazına ve cihaz giriş soketlerine uyumlu olmalıdır.
2)	Teklif verilen göğüs kemeri orijinal veya orijinale eşdeğer özelliklerde olmalı ve ayrıca kurumumuza açılmamış orijinal paketinde teslim edilmelidir.
3)	Teklif verilen göğüs kemeri, yenidoğan hastalarda kullanıma uygun olmalıdır. Bu kapsamda kurumumuza teslimi yapılacak ürün Small Universal Pad (Pediatric/Neonatal) yapıda 2.5-16 kg hastalarda kullanılabilmelidir.
4)	Teklif verilen malzemenin UBB kaydı bulunmalıdır.
5)	Ped, içerisinde dolaştırılan su vasıtasıyla yenidoğan hastanın vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlamalıdır. 
6)	Ped, hidrojel tabakası sayesinde ısı transferini etkin şekilde yapmalıdır.  
7)	Ped, hidrojel tabakanın üzerinde yenidoğan cildine uygun ince örtü ile kaplanmış olmalıdır.  
8)	Ped, yenidoğan hastaya sabitlenirken bez astarları sayesinde ayarlanabilmelidir. 
9)	Ped, kazayla delindiğinde veya kesildiğinde dahi, negatif basınç prensibiyle çalışmasından dolayı su sızdırmamalıdır. 
10)	Terapötik hipotermi tedavisi kor sıcaklık (iç organ sıcaklığı) ölçülerek takip edilmelidir. Yenidoğan kor sıcaklık ölçümünde kullanılan, rektal yoldan sıcaklığı monitorize edecek propların ölçüsü yenidoğan anatomisine zarar vermeyecek şekilde 7 Fr. olmalıdır. Proplar disposable(tek kullanımlık) olmalıdır.
11)	Pedle birlikte 7 Fr. disposable(tek kullanımlık) ısı probu verilmelidir.
12)	Ped, radyolusent olup, gerektiğinde yenidoğan hastanın üzerinden çıkartılmadan MR, CT ve  X- Ray ile görüntülemeye olanak sağlamalıdır. 
13)	Ped, gerektiğinde yenidoğan hastaya defibrilatörle müdahale edilmesine engel olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. 
14)	Ped, mükerrer kere sabitlenip çıkarılsa dahi en az 5 gün efektif olarak ısı transferi yapacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.  
15)	Ped, tek hasta kullanımlık ve non-steril olmalıdır. 
16)	Ped, latex-free olmalıdır.
17)	Teklif veren firma tarafımıza sattığı ürün için, fabrikasyon hataları ile bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay süreli garanti vermelidir.
18)	Nakliye ücreti yüklenici firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasardan firma sorumludur.
19)	Hastanemiz tarafından alınan malzemenin, uygunluk ve sağlamlık kontrolü yapıldıktan sonra teslim alınacaktır. Bu kriterlerde değerlendirmeye alınan ve uygun görülmeyen malzemenin firmaya iadesi yapılacak olup, bu malzemeler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa