TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
90721
: 24/2531
Alım No
:
:
:
:
20.12.2024
23.12.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
VENTİLATÖR OKSİJEN SENSÖRÜ (STEPHAN  SOPHIE)
3,00
ADET
1
SPO2 PROBU (YETİŞKİN)
40,00
ADET
2
ULTRASONİK SEVİYE SENSÖRÜ
2,00
ADET
3
EMNİYET VENTİLİ 1
1,00
ADET
4

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

90721 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Ventilatör Oksijen Sensörü (Stephan Sophie)
a)	Ventilatör oksijen sensörü hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde kullanılan Stephan marka Sophie model ventilatörlere uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif verilen ventilatör oksijen sensörü; soketli şekilde teslim edilmelidir. Ayrıca bir bağlantı veya parça gerektirmemelidir.
c)	Teklif verilen ventilatör oksijen sensörü M-11 tipte ve orijinal olmalıdır.
d)	Bu kapsamda ise teklif verecek olan firmaların, ilgili cihazın üreticisinden veya Türkiye Distribütör Yetkili Bayisi’ nden alınmış yetki belgelerine sahip olmaları ve bu belgeleri teklif dosyalarında kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. Talep edilen belgelerin tarafımıza ibraz edilmemesi durumunda firma tarafından verilen teklif işleme alınmayacaktır.
e)	Sensör tek bir orijinal paket ile sunulmalıdır.
f)	Sensör yenidoğan-pediatrik hastalarda kullanıma uygun olmalı ve değişimi gerekmemelidir.
g)	Sensör üzerinde seri numarası ve son kullanma tarihi yazmalıdır. Miadı en az 1 (Bir) yıl olmalıdır.
h)	Sensör ile FiO2 seviyesi ölçülebilmelidir.

2.	SPO2 Probu (Yetişkin)
a)	SPO2 probu, Philips marka X-3 model hastabaşı monitörlere uyumlu ve masimo teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
b)	SPO2 probu ara bağlantı kablosunun giriş jakına uygun bir jaka sahip olmalıdır.
c)	SPO2 probu, hastanın parmağını sıkmamalı ya da rahatsız edici olmamalıdır.
d)	SPO2 probu, yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalı ve hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
e)	Probun kablosu TPU materyalden yapılmış olmalıdır.
f)	Probun kenar kısımları ışık geçirmemesi için kapalı olmalıdır.
g)	Prob yekpare olmalıdır. SPO2 kablosu ve probu kablo uzunluğu en az 150 cm olmalıdır.
h)	Prob PVC ve latex içermemeli ve çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
i)	Teklif verilen prob, mandallı yapıda olmamalı, silikon yapıda olmalıdır.

3.	Ultrasonik Seviye Sensörü
4.	Emniyet Ventili
a)	Teklif verilen ultrasonik seviye sensörü ve emniyet ventili hastanemiz Tıbbi Genetik Polikliniği’ ne ait Nüve marka OT100V model otoklav cihazında kullanılacaktır.
b)	Nakliye ücreti ve donanımların montaj işlemi yüklenici firmaya aittir. Bu nedenle nakliye ve montaj işlemleri esnasında gerekli olabilecek her türlü yedek parça/donanım yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Ayrıca nakliye ve montaj esnasında yaşanabilecek her türlü aksaklık ve sorundan da firma sorumludur.
c)	Söz konusu yedek parça ve donanımların değişimi sonrasında söz konusu cihaz tam fonksiyonlu olarak çalışmalıdır. Aksi durumda isteme konu talep edilen ürünlere ait faturanın onayı yapılmayacaktır.
•	GENEL ŞARTLAR
a)	Teklif verilen malzemelerin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numuneler tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihazlar üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune ürünlerde meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
b)	Her kalem istemin tüm parçaları tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
c)	Kurumumuza teslimi yapılan ürünler fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
d)	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
e)	Nakliye ücreti firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasar ve aksaklıktan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa