TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
93126
: 25/450
Alım No
:
:
:
:
25.04.2025
30.04.2025

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
BAŞ POZİSYONLANDIRMA PEDİ BÜYÜK
4,00
ADET
1
BAŞ POZİSYONLANDIRMA PEDİ KÜÇÜK
6,00
ADET
2

  

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr     (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

ANTİ -BASINÇ HASTA POZİSYONLANDIRMA PEDİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Pozisyon pedleri uzun süreli ameliyatlarda ve  basınçtan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri,post-op şartlarında basınçtan dolayı oluşan doku travmaları ve vücutta oluşabilecek dekübit yara oluşumu riskini önlemelidir.
2.Pozisyon pedleri hastaya verilen  pozisyon esnasında sabit bir şekilde durabilmeli dağılma ve kayma yapmamalıdır.İnsan dokusuyla uyumlu olmalıdır.
3. Pozisyon pedleri cilde temas ettiğinde cilt ile birlikte hareket ederek sürtünmeden dolayı oluşabilecek doku tahrişini engellemelidir.            
4.Pozisyon pedlerinin kesilmesi, delinmesi,yada yırtılması gibi durumlarda dış ortama sıvı akışı olmamalıdır.
5. Pozisyon pedleri aleve maruz kalsa bile tutuşma,yanma ve alev yürümesi olmamalıdır. Bu durum yapılan testler ile belgelenmelidir.
6.Pozisyon pedlerine ait ftır testi ve lütaratür taraması yerli kurumlarca belgelendirilmiş  olmalıdır.
8.Pozisyon pedleri x-ışını geçirgen ve mrı uyumlu olmalıdır
9.Çalışma sıcaklığı -10/50 C aralığında olmalıdır.
10. Pozisyon pedleri  reasuble ve sarı renkte olmalıdır,kolay temizlenebilir olmalıdır.
11.Pozisyon pedleri silikon,vinil,hava,köpük,sünger,likit esaslı vb.akma ve dağılma yapabilen maddelerden yapılmış olmamalıdır.Viskoelastik polimer jelden imal edilmiş olmalıdır.
12.ürün Ce belgesine sahip olmalıdır.
13.İstemi yapılan kalemler için numune değerlendirme yapılmalı ve bölüm uygunluk onayı alınmalıdır.
14. Pozisyonlandırma jel ped çeşitleri aşağıdakilerden oluşmalıdır:
15. Jel içerikli olmalıdır, en az 250*150*80 mm olmalıdır, ürün yarı dairesel olmalıdır, operasyonlarda onuz korumasına uygun olmalıdır. Bu pozisyonlandırma pedleri her bir katmanı farklı anatomik yoğunluğa sahip en az iki katmandan oluşmalıdır. Bu katmanlardan en az biri üst katmanı oluşturmalı ve yumuşak silikon malzemeden mamul olmalıdır. Bu katmanlardan en az bir diğeri ise alt katmanı oluşturmalı ve yumuşak silikon jel malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

ANTİ -BASINÇ HASTA POZİSYONLANDIRMA PEDİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Pozisyon pedleri uzun süreli ameliyatlarda ve  basınçtan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri,post-op şartlarında basınçtan dolayı oluşan doku travmaları ve vücutta oluşabilecek dekübit yara oluşumu riskini önlemelidir.
2.Pozisyon pedleri hastaya verilen  pozisyon esnasında sabit bir şekilde durabilmeli dağılma ve kayma yapmamalıdır.İnsan dokusuyla uyumlu olmalıdır.
3. Pozisyon pedleri cilde temas ettiğinde cilt ile birlikte hareket ederek sürtünmeden dolayı oluşabilecek doku tahrişini engellemelidir.            
4.Pozisyon pedlerinin kesilmesi, delinmesi,yada yırtılması gibi durumlarda dış ortama sıvı akışı olmamalıdır.
5. Pozisyon pedleri aleve maruz kalsa bile tutuşma,yanma ve alev yürümesi olmamalıdır. Bu durum yapılan testler ile belgelenmelidir.
6.Pozisyon pedlerine ait ftır testi ve lütaratür taraması yerli kurumlarca belgelendirilmiş  olmalıdır.
8.Pozisyon pedleri x-ışını geçirgen ve mrı uyumlu olmalıdır
9.Çalışma sıcaklığı -10/50 C aralığında olmalıdır.
10. Pozisyon pedleri  reasuble ve sarı renkte olmalıdır,kolay temizlenebilir olmalıdır.
11.Pozisyon pedleri silikon,vinil,hava,köpük,sünger,likit esaslı vb.akma ve dağılma yapabilen maddelerden yapılmış olmamalıdır.Viskoelastik polimer jelden imal edilmiş olmalıdır.
12.ürün Ce belgesine sahip olmalıdır.
13.İstemi yapılan kalemler için numune değerlendirme yapılmalı ve bölüm uygunluk onayı alınmalıdır.
14. Pozisyonlandırma jel ped çeşitleri aşağıdakilerden oluşmalıdır:
15. Jel içerikli olmalıdır, en az 550*150*13 mm olmalıdır. Bu pozisyonlandırma pedleri her bir katmanı farklı anatomik yoğunluğa sahip en az iki katmandan oluşmalıdır. Bu katmanlardan en az biri üst katmanı oluşturmalı ve yumuşak silikon malzemeden mamul olmalıdır. Bu katmanlardan en az bir diğeri ise alt katmanı oluşturmalı ve yumuşak silikon jel malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa